重大事故控制管理  复习资料
一、基本概念
1． 危险：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏或其组合的根源或状态。

2． 临界量：指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。
3． 重大危险源：长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质地数量等于或超过了临界量地单位。

4． 重大事故：工业活动中发生地重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故，并给现场人员或公众带来严重危害，或对财产造成重大损失，对环境造成严重污染。

5． 应急计划：为了加强对重大事故地处理能力，根据实际情况预计可能发生地重大事故，所预先制定的事故应急对策。

6． 单元：指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属于一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

7． 危险物质：一种物质或若干物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。

8． 应急计划：为了加强对重大事故的处理能力，根据实际情况预计可能发生的重大事故，所预先指定的事故应急对策。。

9． 生产场所：指危险物质的生产、加工及使用等的场所，包括生产、加工及使用等过程中的中间贮罐存放区及半成品、成品的周转库房。

10. 风险评价：也称危险评价或安全评价，是对系统存在的危险进行定性或定量分析，得出系统发生危险的可能性及其后果严重程度的评价，确定风险是否可以接受，通过评价寻求最低事故率、最少的损失和最优的安全投资效益。

二、重点内容
1.最早开始系统地研究重大危险源控制技术的国家是英国。
2. 依据GB18218-2000，我国重大危险源考虑危险因素为火灾、爆炸、毒物泄漏。
3. 重大危险源是客观存在的危险物质或能量超过临界量的设备设施。
4. 易燃物质属于第二类危险源。
5. 危险危害因素产生的本质原因是能量和有害物质。
6. 根据GBJ16-1987《建筑设计防火规范》，易燃液体可以分为甲、乙、丙三类，其中甲类易燃液体是闪点小于28℃的液体。
7. 一级重大危险源的死亡半径需大于200m。
8. 我国《重大危险源辨识》国标标准于1999年实施。
9. 气体燃烧性物质的权重分α取值为1.0。
10. 单元是指一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m几
个(套)生产装置、设施或场所。
11．根据“关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见”（安监管协调字【2004】56号），我国将重大危险源登记申报范围定为九大类：贮罐区(贮罐)；库区(库)；生产场所；压力管道；锅炉；压力容器；煤矿(井工开采)；金属非金属地下矿山；尾矿库。

12. 在易燃、易爆、有毒重大危险源评价方法中，蒸气云爆炸模型主要是以爆炸伤害为主，而沸腾液体扩展蒸气云爆炸模型以火灾伤害为主。             
13. 为了对可能出现的事故后果进行预测，重大危险源快速评价分级方法遵循的原则有重大危险原则和概率求和原则。    
14. 大量的事故统计表明工艺设备故障；人的误操作；生产安全管理是引发事故发生的3大原因。    
15. 危险性可以定义为事故频率和事故后果严重程度的乘积。
16. 重大危险源的评价分为固有危险性评价（B1）和现实危险性评价（B2）两个方面。     
17．我国重大危险源风险评价主要包括（1）资料收集；（2）危险危害因素辨识与分析；（3）评价过程；（4）提出降低或控制危险的安全对策措施。 

18．参照联合国专家委员会的建议书及我国GB6944-86分类标准，在危险物质事故易发性分析过程中，通常危险物质可分为8大类：

（1）爆炸性物质；（2）气体燃烧性物质；（3）液体燃烧性物质；（4）固体燃烧性物质；（5）自燃物质；（6）遇水易燃物质；（7）氧化性物质；（8）毒性物质。
19．风险评价报告的目的为：（1）鉴别及确定设施内危险物质的特性和数量；（2）识别可能发生重大事故的类型、可能性和事故后果；（3）阐明设施安全操作安排，以及控制那些可能导致重大事故的严重偏离正常操作的情况，并在现场采取应急措施；

20．我国重大危险源控制系统的组成部分有：（1）重大危险源的辨识；（2）重大危险源的评价；（3）重大危险源的管理；（4）重大危险源的安全报告；（5）应急计划；（6）工厂选址和土地使用规范；（7）重大危险源的监察。

21．简述进行后果分析时需要已知的参数包括（1）有害物质的参数；（2）设备的参数；（3）现场情况与气象情况。
22. 制定现场应急计划应考虑的内容有：
①评估潜在事故危险的性质、规模以及紧急状态发生时的可能作用。

②制订与外部机构联系的计划，其中包括与紧急救援服务机构的联系。

③设施内外报警和通讯联络的步骤。

④特别是任命现场事故的管理者和现场主要管理者，并确定他们的义务和责任。

⑤应急控制中心的地点和组织。

⑥在紧急状态中现场工人的行为，包括撤离步骤。

⑦在紧急状态下，厂外工人和其他人的行动。
23. 爆炸性物质属于第一类危险源。
24. 在易爆、易燃、有毒重大危险源评价方法，即《易爆、易燃、有毒重大危险源辨识评价技术研究》中将事故严重度用经济损失(万元)表示。
25. 大量事故统计表明，引发事故发生主要有三大原因：工艺设备故障、人的误操作、生产安全管理上的缺陷。
26. 危险有害因素产生的本质原因是能量和有害物质。
27. 在重大危险源控制与事故预防过程中，危险分析与风险评价、重大危险装置的设计与安全操作和应急预案与公众信息都属于工厂管理者的职责。
28. 我国《重大危险源辨识》国标标准于2000年发布。
29. 工艺、设备、容器建筑结构抵消因子；人员素质抵消因子；安全管理抵消因子属于危险性抵消因子的组成部分。
30. 用A*=1g(B1*)作为危险源分级标准，式中B1*是以10万元为缩尺单位的单元固有危险性的评分值。一级重大危险源：A*>3.5；二级重大危险源：2.5≤A*<3.5；三级重大危险源：1.5≤A*<2.5 ；四级重大危险源：A*<1.5
31．应急计划的目的：将紧急事件局部化，如可能并予以消除
32. 我国重大危险源控制系统主要组成部分是（1）重大危险源的辨识；（2）重大危险源的评价；（3）重大危险源的管理；（4）重大危险源的安全报告； （5）应急计划；  （6）工厂选址和土地使用规划；   （7）重大危险源的监察
33. 根据“关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见”（安监管协调字【2004】56号），我国将重大危险源登记申报范围定为贮罐区(贮罐)；库区(库)；生产场所；压力管道；锅炉；压力容器；煤矿(井工开采)；金属非金属地下矿山；尾矿库。
34. 重大危险源快速评价分级方法所遵循的原则是（1）最大危险原则；（2）概率求和原则；
假设条件是（1）在估算事故后果时，假设事故的伤害效用是各向同性的，且无障碍物；（2）伤害区域是以单元的中心为圆心、以伤害半径为半径的圆形区域。
35. 我国风险评价报告的内容是（1）对设施和生产过程的描述；（2）对危险物质的描述；（3）危险辨识；（4）安全系统相关部分的描述；（5）风险评价；（6）组织与管理；（7）重大事故后果评价；（8）安全管理与应急计划

36. 用重大危险源的死亡半径R作为危险源分级标准时，可以分为一级重大危险源，
[image: image1.wmf]200

³

R

m；二级重大危险源：
[image: image2.wmf]R

£

100

<200m；三级重大危险源：
[image: image3.wmf]R

£

50

<100m；四级重大危险源：
[image: image4.wmf]R

<50m。

37. 通过概念解释危险源和重大危险源的区别，并说明重大危险源辨识的重要意义所在。

危险源：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏或其组合的根源或状态。

重大危险源：长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质地数量等于或超过了临界量地单位。
意义：是防止重大工业事故发生的第一步，为重大危险源的管理提供有利依据。
三、计算

1．某生产单元存在着硝酸铵5t、氯化氢7t、甲酸5t ，判断该单元是否为重大危险源。

	物质名称
	临界量/吨

	
	生产场所（t）
	贮存区(t)

	叠氮化铅
	0.1
	1

	氟化氢
	2
	5

	甲酸
	10
	100

	氯化氢
	20
	50

	硝酸铵
	25
	250


解：（1）三种物质均未达到或超过其各自的临界量；

（2）
[image: image5.wmf]05

.

1

10

5

20

7

25

5

=

+

+

 >1.0 构成重大危险源。

2．总存量为150t的乙炔双圆柱形储罐，试计算其沸腾液体扩展为蒸气云爆炸时的火球半径和火球持续时间。（火球中消耗的可燃物质量，单储罐时取50％；双储罐时取70％；多储罐时取90％）
解：
[image: image6.wmf]3

1

9

.

2

W

R

=

  
[image: image7.wmf]3

1

45

.

0

W

t

=


W＝150000×70％＝105000kg

R＝2.9×（150000×70％）1/3＝2.9×47.18＝136.81（m）

t＝0.45×（150000×70％）1/3＝21.23（s）
1、 3. 某化工生产区所用原料有乙烷、二硫化碳、甲酸和氨气等物质，各自储量如表：

	物质名称
	乙烷
	二硫化碳
	甲酸
	氨气

	储量（t）
	0.4
	14
	5
	10


根据题中所给的重大危险源存储物质临界表判断：若把整个生产区作为一个评价单元，此单元是否构成重大危险源？
	物质名称
	临界量

	
	生产场所（t）
	贮存区(t)

	氟化氢
	2
	5

	甲酸
	10
	100

	二硫化碳
	40
	100

	叠氮化铅
	0.1
	1

	乙烷
	2
	20

	氨
	40
	100


解：

（1）三种物质均未达到或超过其各自的临界量；

（2）
[image: image8.wmf]0.414510

1.3

2401040

+++=

 >1.0 构成重大危险源。

4. 某原料罐区贮存有两个丁二烯贮罐，每个贮罐贮存量为64m3，试预测丁二烯的蒸气云爆炸后的死亡半径和财产损失半径。

	物质名称
	密度(kg/m3)
	丁二烯的爆热(kJ/kg)
	TNT的爆热((kJ/kg))

	丁二烯
	621.1
	46977.7
	4520



[image: image9.wmf]TNT

f

f

TNT

Q

Q

W

W

/

8

.

1

´

´

=

a

（
[image: image10.wmf]04

.

0

=

a

）

死亡半径：R死=13.6(WTNT/1000)0.37

财产损失半径：R财=KⅡWTNT1/3/[1+(3175/WTNT)2]1/6（
[image: image11.wmf]6

.

5

=

P

K

）

解：


[image: image12.wmf]1

.

621

64

2

´

´

=

f

W

＝79500.8（kg）


[image: image13.wmf]83

.

59491

4520

/

7

.

46977

8

.

79500

04

.

0

8

.

1

=

´

´

´

=

TNT

W

（kg，TNT）


[image: image14.wmf]67

.

61

1000

6

.

13

37

.

0

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

TNT

W

R

＝

死

（m）


[image: image15.wmf]5

.

218

3175

1

/

6

.

5

6

1

2

3

/

1

=

ú

û

ù

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

´

TNT

TNT

W

W

R

＝

财

（m）

第 5 页 共 6 页

_1227352001.unknown

_1228042554.unknown

_1235972656.unknown

_1235972831.unknown

_1302354142.unknown

_1235972695.unknown

_1228052561.unknown

_1228024570.unknown

_1228027640.unknown

_1228028069.unknown

_1228027576.unknown

_1228024212.unknown

_1227351905.unknown

_1227351959.unknown

_1227351858.unknown

